## Slide 1
MØDE OM VARMEFORSYNING I BLOVSTRØD
UDRULNING AF FJERNVARME
Den 24. maj 2023

## Slide 2
Dagsorden
Hvem er jeg?
Om Norfors
Baggrund for udrulningsplan
Blovstrød områder
Den videre proces
Ny affaldslov vedr. liberalisering af forbrændingsanlæg
Spørgsmål

## Slide 3: Hvem er jeg?
Simon Juel Pontoppidan
Teamleder for Fjernvarmeprojektafdelingen
Uddannet energiplanlægger
Har arbejdet med fjernvarme de sidste 8 år

## Slide 4: NORFORS VARMEOPLAND
Varmecentraler og pumpestationer

## Slide 5: NORFORS VARMEOPLAND
Varmecentraler og pumpestationer

## Slide 6
FJERNVARMEOMRÅDER OG TAKSTBLADE

## Slide 7: NUVÆRENDE VARMEOMRÅDER
September 2020
LILLA områder:
FJERNVARME
GULE områder:
NATURGAS

## Slide 8
”Danmark skal være grønnere og sikrere”
REGERINGSUDSPIL
Mere grøn varme
Mere grøn gas
Mere grøn strøm
Grøn skattereform
GRØN VARME:
30-50 % af de 400.000 husholdninger med naturgas skal over på fjernvarme inden 2028

## Slide 9
FÆLLESKOMMUNAL GRØN VARME

## Slide 10
PLAN FOR UDRULNING AF FJERNVARME

## Slide 11
Udbygningspotentiale er opgjort til i alt 666 GWh frem til 2032.
Kræver etablering af varmepumper med en kapacitet på ca. 130 MW i de fire kommuner
HOVEDBUDSKABER I UDRULNINGSPLANEN
Planforudsætningerne
ultimo 2021
I perioden 2023-2028 skal bruges ca. 360 eksterne og 190 interne årsværk
Afgrænsning mellem fjernvarme og individuel opvarmning
Norfors besluttede i 2021 at opdatere udrulningsplanerne for fjernvarmen
Samlet investering
4,1–4,5 mia. kr.
Notes: Norfors har i kraft af det udstrakte fjernvarmenet, der forsyner ca. 442 GWh med primært affaldskraftvarme og biomassekraftvarme, et godt udgangspunkt for at udbygge nettet yderligere med ca. 666 GWh, som det samlede udbygningspotentiale er opgjort til i 2032.

## Slide 12
Allerød kommune
Notes: Et samlet varmebehov på 123.662 MWh/år, der er fordelt på 4.903kundetilslutninger.
Hvis dette skal lade sig gøre, skal der først og fremmest findes placering for henholdsvis 25 MW grundlast og 16 MW spidslast.
Det vil medføre, at 64% af Fredensborg Kommune bliver fjernvarmeforsynet hvis alle områder får fjernvarme

## Slide 13: Data fra planen
Varmebehov (MWh/år) | 14.489
Opvarmet areal (m2) | 127.247
Antal bygninger | 799
Tracé (meter) | 12.535
Pris (kr.) | 65.657.000
Blovstrød omr. A1

## Slide 14: Data fra planen - forsat

## Slide 15
Kommunerne udpeger i samarbejde med Norfors lokaliteter for ny produktionskapacitet
For nye fjernvarmeområder udarbejdes projektforslag, der godkendes af kommunerne (løbende)
Der indgås leveringsaftale med kommende forbrugere (løbende)
Fjernvarmen rulles ud, når tilslutningen er stor nok
DEN VIDERE PROCES

## Slide 16
LOKALISERING AF PRODUKTIONSANLÆG
BLIVER ALTAFGØRENDE!
Notes: Efter et areal er godkendt til produktionsformål, kan et anlæg stå produktionsklart efter typisk 1½-2 år.

## Slide 17
Projektforslag
Notes: Fra et projektforslag er godkendt har Norfors 5 år til at gennemføre planen.
Før projektforslagene kan realiseres i henhold til udrulning af fjernvarme i områderne, skal der dokumenteres en positiv samfund-, selskabs- og brugerøkonomi for de enkelte områder. Dette opnås ved, at der er nok tilkendegivelser for tilslutning. Opnås der ikke nok tilkendegivelser til at økonomien kan hænge sammen for det enkelte projekt, vil det i henhold til varmeforsyningsloven ikke være muligt at udrulle fjernvarme i det givne område.

## Slide 18
Tilmelding
https://eforsyning.dk/norforsfjernvarme/forside/

## Slide 19
Udførsel

## Slide 20
Priser og tidsplan
Hvad kommer det til at koste?
Hvornår bliver det udført?

## Slide 21
Ny affaldslov

## Slide 22: Vi arbejder på sagen
TAK FOR ORDET